Latvijas  Republika

Saldus novada pašvaldība

LUTRIŅU PAGASTA PĀRVALDE

Reģ. Nr.90000013292;   “Pagasta māja”, Lutriņi, Lutriņu pag., Saldus nov., LV-3861;

tālr. 63831231; e-pasts: lutrini@saldus.lv , www.saldus.lv

Saldus novada Lutriņu pagastā

18.10.2021.   Nr. 1-15/134

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu zemsliekšņa iepirkumam

- Pasūtītāja nosaukums: Saldus novada pašvaldības Lutriņu pagasta pārvalde

- Zemsliekšna iepirkuma priekšmets un tā raksturojums: logu piegāde un nomaiņa

- Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 17.12.2021.

- Prasības iesniedzamajiem piedāvājuma dokumentiem: finanšu piedāvājums

- Piedāvājums jāiesniedz: līdz 22.10.2021. plkst. 16.00 elektroniski uz e-pastu lutrini@saldus.lv

- Piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā cena

- Pielikumā: Finanšu piedāvājums

Pielikums

pie 17.05.2021. Nr.1-15/53

|  |  | Apkures katla telpas remonta izmaksu tāme |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adrese: "Pagasta māja", Lutriņu pagasts, Saldus novads |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzņēmējs: |  |
| Rekvizīti: |  |  |  |  |  |  | Tāme sagatavota ____. ____.2021. |
| Tāme sastādīta 2021.gada cenās pēc objekta apsekošanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Darbu un izdevumu izmaksas | Mērvien. | Dau-dzums | Vienības izmaksas EUR | Vienības izmaksas kopā | Kopējās izmaksas EUR | Kopā |  |
|  |  |  |  | materiāli | d.alga | mehan. |  | mater. | d.alga | mehan. | EUR |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1. | Katla telpas reģipša sienas + iekārto griestu demontāža | m² | 6,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Katla telpas reģipša sienas montāža | m² | 6,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Katla telpas sienu apšūšana ar ugunsdrošo reģipsi | m² | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Koka durvju bloka montāža | gab. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Grīdas pamatnes remonts | m² | 7,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Iekārto griestu montāža | m² | 4,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Katla telpas sienu špaktelēšana krāsojums | m² | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Katla telpas grīdas flīzēšana, sienai 10 cm līste | m² | 7,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Elektroinstalācijas montāža | telpa | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Būvgružu izvešana | kpl. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Summa kopā |  |  |  |
| Transporta izmaksas |  |  |  |  |
| Sociālais nodoklis |  |  |  |  |
| Pieskaitāmās izmaksas |  |  |  |  |
| Uzņēmuma plānotā peļņa |  |  |  |  |
| Summa bez PVN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVN | 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējās izmaksas, t.sk. PVN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tāmi sastādīja: |  |  |